附件4

质量控制点的参考设置位置

|  |  |
| --- | --- |
| 分项工程 | 质量控制参考点 |
| 工程测量定位 | 定位轴线控制桩、轴线、标高 |
| 地基、基础 | 基坑（槽）尺寸、标高、预留孔洞（件）位置、规格、数量 |
| 砌体 | 砌体轴线、砂浆配合比、预留孔洞（件）位置、数量、规格 |
| 模板 | 模板强度及稳定性、模板内部清理及润湿情况，预留洞孔（件）位置、规格、数量 |
| 钢筋混凝土 | 水泥品种、标号、混凝土配合比、标号、外加剂比例、混凝土振捣、养护、钢筋品种、规格、尺寸、搭接长度、焊接、预留洞孔（件）位置、规格、数量、预留构件强度、规格及安置位置、标高 |
| 吊装 | 设备起重能力 |
| 装饰工程 | 视具体情况而定 |
| 屋面工程 | 基层平整度、坡度、防水材料技术指标、闭水试验 |
| 强、弱电工程 |  |
| 给排水工程 |  |
| 设备及其他（市政、绿化等） |  |